## 工作表1
電氣機械器具
項目編號 | 檢查項目 | 標準值下限 | 標準值上限 | 單位 | 週期 | 備註
1-1 | 電焊機機體(殼)-機殼無變形、無損傷、固定好。 |  |  |  | 每季
2-1 | 電焊機防護-有自動電擊防止裝置。 |  |  |  | 每季
3-1 | 電焊機標示-有標註廠商名稱及編號。 |  |  |  | 每季
4-1 | 電焊機一、二次側接點-有接線端子附螺栓墊圈並絕緣包紮妥。 |  |  |  | 每季
5-1 | 電焊機絕緣電阻-一次側及二次側間對外殼接地大於１ＭΩ以上。 |  |  |  | 每季
6-1 | 電焊機電纜線-被覆無破損。 |  |  |  | 每季
6-2 | 電焊機電纜線-一次側長度５Ｍ內。 |  | 5 | m | 每季
7-1 | 電焊機焊接柄-絕緣良好、無損壞。 |  |  |  | 每季
8-1 | 電焊機外殼接地線-無破損、良好、鎖緊。 |  |  |  | 每季
9-1 | 其他電氣機具機體(殼)-機體(殼)無變形、無損傷。 |  |  |  | 每季
10-1 | 其他電氣機具接地線-附帶接地導線。 |  |  |  | 每季
11-1 | 其他電氣機具絕緣電阻-絕緣值大於１ＭΩ以上。 | 1 |  | 1MΩ | 每季
12-1 | 其他電氣機具電源導線-導線外覆無破損、有插頭。 |  |  |  | 每季
13-1 | 其他電氣機具把手-絕緣良好、無損壞。 |  |  |  | 每季
14-1 | 其他電氣機具防護-防護罩無損壞、機能正常。 |  |  |  | 每季