## 工作表1
高壓電氣設備
項目編號 | 檢查項目 | 標準值下限 | 標準值上限 | 單位 | 週期 | 備註
1-1 | 本體-受電盤、各分電盤切換開關、儀表、電驛應正常。 |  |  |  | 每年
1-2 | 本體-本體容量(KW) |  |  | KW | 每年
1-3 | 本體-本體電壓(V) |  |  | V | 每年
1-4 | 本體-本體電流(A) |  |  | V | 每年
2-1 | 電線-電線不可有金屬裸露、破皮、受潮 |  |  |  | 每年
2-2 | 電線-電線線間(MΩr-s) |  |  | MΩr-s | 每年
2-3 | 電線-電線線間(s-t) |  |  | s-t | 每年
2-4 | 電線-電線線間(t-r) |  |  | t-r | 每年
2-5 | 電線-電線線對地(MΩr-s) |  |  | MΩr-s | 每年
2-6 | 電線-電線線對地(s-t) |  |  | s-t | 每年
2-7 | 電線-電線線對地(t-r) |  |  | t-r | 每年
3-1 | 漏電斷路器-漏電斷路器跳脫電流鶯符合標準值 |  |  |  | 每年
4-1 | 馬達對地電組-馬達對地電組應在標準值以下 |  |  |  | 每年